## Приборы
№ п/п | Наименование | Стоимость без НДС, руб.
Приборы обеспечения безопасности
1 | СТМ-10-0001 ДБН (низкотемпературный - для блока пита-ния и сигнализации t до -45C, для датчика t до-60 C | 19116
2 | СТМ-10-0001 ДБ (для блока питания и сигнализации t=0 -+50 C, для датчика t=-60 -+50 C | 16092
3 | СТМ-10-0001 ПБ | 20898
4 | СТМ-10-0001 ДЦ (с цифровой индикацией) | 17636.4
5 | СТМ-10-0001 ПЦ (с цифровой индикацией) | 22626
6 | СТМ-10-0001РДЦ | 24354
7 | СТМ-10-0002 ДЦ (с цифровой индикацией) | 27054
8 | СТМ-10-0002 ДБ | 23490
9 | СТМ-10-0002 ПБ | 34614
10 | СТМ-10-0002 ДЦ (с цифровой индикацией) | 27054
11 | СТМ-10-0002 ПЦ (с цифровой индикацией) | 37152
12 | СТМ-10-0003 РДБ | 36612
13 | СТМ-10-0003 РПБ | 55512
14 | СТМ-10-0003 РДЦМ | 60372
15 | СТМ-10-0003 РДЦ (с цифровой индикацией) | 42552
16 | СТМ-10-0003 РПЦ | 58320
17 | СТМ-10-0004 ДБН (низкотемпературный до -45оС БПС) | 51300
18 | СТМ-10-0004 ДБ | 40284
19 | СТМ-10-0004 ПБ | 61992
20 | СТМ-10-0004 ДЦ (с цифровой индикацией) | 47844
21 | СТМ-10-0004 ПЦ (с цифровой индикацией) | 66852
22 | СТМ-10-0005 РДБ | 52272
23 | СТМ-10-0005 РПБ | 75816
24 | СТМ-10-0005 РДЦ ( с цифровой индикацией) | 61668
25 | СТМ-10-0005 РПЦ (с цифровой индикацией) | 88560
26 | СТМ-10-0006 ДБ | 54864
27 | СТМ-10-0006 ПБ | 88560
28 | СТМ-10-0006 ДЦ (с цифровой индикацией) | 66420
29 | СТМ-10-0006 ПЦ | 96444
30 | СТМ-10-0007 РДБ | 67176
31 | СТМ-10-0007 РПБ | 108432
32 | СТМ-10-0007 РДЦ (с цифровой индикацией) | 79380
33 | СТМ-10-0007 РПЦ (с цифровой индикацией) | 117180
34 | СТМ-10-0008 ДБ | 70848
35 | СТМ-10-0008 ПБ | 115128
36 | СТМ-10-0008 ДЦ ( с цифровой индикацией) | 86616
37 | СТМ-10-0008 ПЦ ( с цифровой индикацией) | 125172
38 | СТМ-10-0009 РДБ | 85104
39 | СТМ-10-0009 РПБ | 137484
40 | СТМ-10-0009 РДЦ (с цифровой индикацией) | 101844
41 | СТМ-10-0009 РПЦ (с цифровой индикацией) | 147312
42 | СТМ-10-0010 ДБ | 87048
43 | СТМ-10-0010 ПБ | 142560
44 | СТМ-10-0010 ДЦ (с цифровой индикацией) | 106164
45 | СТМ-10-0010 ПЦ (с цифровой индикацией) | 154224
46 | СТМ-10-0201 ДЦ | 22248
47 | СТМ-30 (диффузионный датчик, процессорная обработка сигнала в комплекте с БОИ, цифровая индикация на БП и датчике) | 38448
48 | СТМ-30-01 (диффузионный датчик, процессорная обработка сигнала, цифровая индикация на БП и датчике).. | 23328
49 | СТМ-30-02 (выносной (5м) диффузионный датчик, процессорная обработка сигнала в комплекте с БОИ, цифровая индикация на БП и датчике) | 39528
50 | СТМ-30-03 (выносной (5м) диффузионный датчик, процессорная обработка сигнала, цифровая индикация на БП и датчике) | 25812
51 | СТМ-30-04 (датчик с принудительным забором воздуха, процессорная обработка сигнала в комплекте с БОИ) | 43740
52 | СТМ-30-05 (датчик с принудительным забором воздуха, процессорная обработка сигнала) | 30024
53 | СТМ-30-06 (выносной диффузионный датчик на температуру 1-1500С, процессорная обработка сигнала в комплекте с БОИ) | 40824
54 | СТМ-30-07 (выносной диффузионный датчик на температуру 1-1500С, процессорная обработка сигнала ) | 37260
55 | СТМ-30-10 (Uпит 10 до 24 В, цифровая индикация, для работы с БПС-21М) | 11156.4
56 | СТМ-30-11 (Uпит 10 до 24 В, выносной датчик, цифровая индикация, для работы с БПС-21М) | 14634
57 | СТМ-30-12 (Uпит 10 до 24 В, выносной высокотемпературный датчик, цифровая индикация, для работы с БПС-21М) | 17064
58 | СТМ-30-13 (Uпит 10 до 24 В, выносной датчик, цифровая индикация в %об. метана, для работы с БПС-21М) | 14688
59 | СТМ-30-14 (Uпит 10 до 24 В, без индикации, для работы с БПС-21М) | 11048.4
60 | СТМ-30-15 (Uпит 10 до 24 В, выносной датчик, без индикации, для работы с БПС-21М) | 13014
61 | СТМ-30-16 (Uпит 10 до 24 В, выносной высокотемпературный датчик, без индикации, для работы с БПС-21М) | 15087.6
62 | СТМ-30-30 (выносной (5м) диффузионный датчик, процессорная обработка сигнала в комплекте с БОИ) | 46008
63 | СТМ-30-31 (выносной на 5м диффузионный датчик, цифровая индикация на БП и блоке датчика). Диапазон измерения,% об.-0 -2,5. | 30024
64 | СТМ-30-50 (диффузионный датчик, аналоговая обработка сигнала, блок питания и блоке датчика без индикации) | 17712
65 | СТМ-30-51 (выносной (5м) диффзионный датчик, аналоговая обработка сигнала, блок питания (БП) и блок датчика без индикации) | 18792
66 | СТМ-30-52 (диффузионный выносной датчик на температуру 1-1500 С, аналоговая обработка сигнала, БП и блок датчика без индикации) | 21222
67 | СТМ-30-53 (датчик принудительным забором воздуха, аналоговая обработка сигнала, БП и блок датчика без индикации) | 24516
68 | СТМ-30-54 (диффузионный датчик, аналоговая обработка сигнала, на БП стрелочная индикация в %НКПР) | 18684
69 | СТМ-30-55 (выносной (5м) диффузионный датчик, аналоговая обработка сигнала, на БП стрелочная индикация) | 19818
70 | СТМ-30-56 (диффузионный выносной датчик на температуры 1-1500С, аналоговая обработка сигнала, на БП стрелочная индикация) | 22086
71 | СТМ-30-57 (датчик принудительным забором воздуха, аналоговая обработка сигнала, на БП стрелочная индикация) | 25596
72 | СГГ-20 Переносной сигнализатор суммы горючих газов и паров в комплекте с зарядным устройством и встроенным датчиком, рабочая температура -20 +50С | 9093.6
73 | СГГ-20-Н --//-- , со встроеннным датчиком рабочая температура -40 - +50С, шкала 0-50% НКПР | 10713.6
74 | СГГ-20-02 --//-- , с выносным датчиком на кабеле от 5 или 10м (по заказу), рабочая температура -20 - +50С, шкала 0-50% НКПР | 9417.6
75 | СГГ-20-02Н --//-- , с выносным датчиком на кабеле от 5 или 10м (по заказу), рабочая температура -40 - +50С, шкала 0-50% НКПР | 10713.6
76 | СГГ-20-01 --//-- , с выносным датчиком на штанге 30см и кабеле 1,5м, рабочая температура -20 - +50С, шкала измерения 0-50% НКПР | 9417.6
77 | СГГ-20-01М --//-- , с выносным датчиком на штанге 30см и кабеле 1,5м, рабочая темппература -20 - +50С, аттестован на метан, шкала 0-5% СН4 | 9417.6
78 | СГГ-20-М --//-- , со встроенным датчиком, рабочая температура -20 - +50С аттестован только на метан, шкала измерения 0-5% СН4 | 9093.6
79 | СГГ-20-02М --//-- , с выносным датчиком на кабеле от 5 или 10м (по заказу), рабочая температура -20 - +50С, аттестован на метан, шкала 0-5% СН4 | 9417.6
80 | СГГ-20-Р --//-- , рабочая температура -20 - +50С аттестован Морским Регистром, шкала 0-50% НКПР | 10713.6
81 | СГГ-20-03К --//-- , с приспособлением для контроля содержания горючих газов в баллонах | 10713.6
82 | ЗПУ 1,2-4 зарядно-питающее устройство к СГГ-20 ИБЯЛ.436241.005-02 (в комплекте ЗИП) | 1312.2
83 | СГГ-35И Переносной сигнализатор суммы предельных углеводородов, рабочая температура -30 +50С | 37800
84 | СГГ-35ИМ Переносной сигнализатор на СН4, рабочая температура -30 +50С | 37584
85 | СГГ-35ИП Переносной сигнализатор на С3Н8 (пропан), рабочая температура -30 +50С | 37584
86 | ИЗО переносной индикатор интенсивности запаха природного или сжиженного углеводородного газа в баллах, рабочая температура 0 +40С | 13122
87 | ЗПУ 1,2-4 зарядно-питающее устройство к ИЗО ИБЯЛ.436241.005-03 (по заказу) | 1312.2
88 | ОРГО стационарный органолептический одориметр работает в комплекте с ИЗО, рабочая температура +16 +25С | 29700
89 | ИТ-М индикатор-течеискатель метана без зарядного устр-ва | 6566.4
90 | ЗПУ 1,2-4 зарядно-питающее устройство к ИТ-М ИБЯЛ.436241.005-02 (по заказу) | 1312.2
91 | * СГГ10-Б ИБЯЛ 413.216.047 Бытовой сигнализатор горючих газов, порог срабатывания сигнализации 10%(20%)НКПР (устанавливается потребителем), управляет импульсным клапанами dу 15,20,25,32 (40В) | 1200.96
92 | * СГГ10-Б-МР ИБЯЛ 413.216.047-02 Бытовой сигнализатор горючих газов, порог срабатывания сигнализации 10%(20%)НКПР (устанавливается потребителем), управляет импульсным клапанами dу 15,20,25,32 (40В) и дополнительным электромеханическим реле, нагрузка не более 2,5А 220В | 1366.2
93 | * СГГ10-Б-ОР ИБЯЛ 413.216.047-04 Бытовой сигнализатор горючих газов, порог срабатывания сигнализации 10%(20%)НКПР (устанавливается потребителем), управляет импульсным клапанами dу 15,20,25,32 (40В) и дополнительным оптоэлектронным реле, нагрузка не более 0,2А 40В | 1312.2
94 | * СГГ10-Б-И ИБЯЛ 413.216.047-06 Бытовой сигнализатор горючих газов, порог срабатывания сигнализации 10%(20%)НКПР (устанавливается потребителем), управляет импульсным клапанами dу 15,20,25,32 (40В) и дополнительным цифровым выходом RS-485 | 1528.2
95 | * СГГ10-Б-РК ИБЯЛ 413.216.047-08 Бытовой сигнализатор горючих газов, порог срабатывания сигнализации 10%(20%)НКПР (устанавливается потребителем), управляет импульсным клапанами dу 15,20,25,32 (40В) и дополнительным радиоканалом | 2511
96 | * СГГ-6М-П10 или -П20 сигнализация 10 или 20% НКПР управляет клапанами dу 15,20,25,32,40,50, 65, 80 (40В и 220В). | 2840.4
97 | * СГГ-6М-П10С или -П20С управляет клапанами 220в dу 20,25,32,40,50,65,80. | 2732.4
98 | * СГГ-6М-П10Н или -П20Н управляет клапанами 40в dу 15,20,25,32 | 2732.4
99 | * СГГ-6М-В10 или -В20 модуль расширения увеличивает число каналов измерения,исп-ся совместно с СГГ-6М-П10,-П20 | 2511
100 | * СОУ-1 Сигнализатор оксида углерода; контроль СО (пороги 20 мг/м3; 100 мг/м3 ) | 5675.4
101 | * СТГ1-1Д10(в) Стационарный сигнализатор на СО(0-125 мг/м3,пороги: 20 мг/м3; 100 мг/м3) и с 1-м датчиком на СН4 (порог сигнализации-10% НКПР). Работа с КЭГ-9720 на 220 В. | 9288
102 | * СТГ1-1Д20(в) Стационарный сигнализатор на СО(0-125 мг/м3,пороги: 20 мг/м3; 100 мг/м3) и с 1-м датчиком на СН4 (порог сигнализации-20% НКПР). Работа с КЭГ-9720 на 220 В. | 9828
103 | * СТГ1-2Д10(в); -2Д20(в) Стационарный сигнализатор на СО(0-125 мг/м3,пороги 20 мг/м3;100 мг/м3) и с 2-мя датчиками на СН4(порог сигнализации -10%(20%)НКПР). Работа с КЭГ-9720 на 220 В. | 11124
104 | СТГ-3-СО ИБЯЛ.413411.051 безадресное исполнение (контакты реле на размыкание), световая сигнализация, для работы с БПС-3 | 4374
105 | СТГ-3-H2S ИБЯЛ.413411.051-01 безадресное исполнение (контакты реле на размыкание), световая сигнализация, для работы с БПС-3 | 4428
106 | СТГ-3-SО2 ИБЯЛ.413411.051-02 безадресное исполнение (контакты реле на размыкание), световая сигнализация, для работы с БПС-3 | 4806
107 | СТГ-3-СL2 ИБЯЛ.413411.051-03 безадресное исполнение (контакты реле на размыкание), световая сигнализация, для работы с БПС-3 | 4698
108 | СТГ-3-NH3-20 ИБЯЛ.413411.051-04, СТГ-3-NH3-500 ИБЯЛ.413411.051-05 безадресное исполнение (контакты реле на размыкание), световая сигнализация, для работы с БПС-3 | 5248.8
109 | СТГ-3-О2 ИБЯЛ.413411.051-06 безадресное исполнение (контакты реле на размыкание), световая сигнализация, для работы с БПС-3 | 5572.8
110 | СТГ-3-NО2 ИБЯЛ.413411.051-07 безадресное исполнение (контакты реле на размыкание), световая сигнализация, для работы с БПС-3 | 5022
111 | СТГ-3-HСL ИБЯЛ.413411.051-08 безадресное исполнение (контакты реле на размыкание), световая сигнализация, для работы с БПС-3 | 4914
112 | СТГ-3-Ex ИБЯЛ.413411.051-09 безадресное исполнение (контакты реле на размыкание), световая сигнализация, для работы с БПС-3 | 2203.2
113 | СТГ-3-И-СО ИБЯЛ.413411.051-20 адресное исполнение (RS-485), световая и звуковая сигнализация, для работы с БПС-3-И | 4924.8
114 | СТГ-3-И-H2S ИБЯЛ.413411.051-21 адресное исполнение (RS-485), световая и звуковая сигнализация, для работы с БПС-3-И | 4698
115 | СТГ-3-И-SО2 ИБЯЛ.413411.051-22 адресное исполнение (RS-485), световая и звуковая сигнализация, для работы с БПС-3-И | 5108.4
116 | СТГ-3-И-СL2 ИБЯЛ.413411.051-23 адресное исполнение (RS-485), световая и звуковая сигнализация, для работы с БПС-3-И | 5130
117 | СТГ-3-И-NH3-20 ИБЯЛ.413411.051-24 адресное исполнение (RS-485), световая и звуковая сигнализация, для работы с БПС-3-И | 5459.4
118 | СТГ-3-И-NH3-500 ИБЯЛ.413411.051-25 адресное исполнение (RS-485), световая и звуковая сигнализация, для работы с БПС-3-И | 5778
119 | СТГ-3-И-О2 ИБЯЛ.413411.051-26 адресное исполнение (RS-485), световая и звуковая сигнализация, для работы с БПС-3-И | 6015.6
120 | СТГ-3-И-NО2 ИБЯЛ.413411.051-27 адресное исполнение (RS-485), световая и звуковая сигнализация, для работы с БПС-3-И | 5346
121 | СТГ-3-И-HСL ИБЯЛ.413411.051-28 адресное исполнение (RS-485), световая и звуковая сигнализация, для работы с БПС-3-И | 5238
122 | СТГ-3-И-Ex ИБЯЛ.413411.051-29 адресное исполнение (RS-485), световая и звуковая сигнализация, для работы с БПС-3-И | 2732.4
123 | БПС-3 ИБЯЛ.426479.046 Блок питания и сигнализации для СТГ-3 | 6156
124 | БПС-3-И ИБЯЛ.426479.046-01 Блок питания и сигнализации для СТГ-3-И (выходы RS-485, RS-232, цифровая индикация) | 9082.8
125 | Коробка соединительная КС ИБЯЛ.426479.045 (для СТГ-3) | 329.4
126 | Коробка соединительная КСИ ИБЯЛ.426479.045-02 (для СТГ-3-И) | 351
127 | Коробка соединительная: КСГ ИБЯЛ.426479.045-01 (для СТГ-3 с гнездом для "i-button"), КСГИ ИБЯЛ.426479.045-03 (для СТГ-3-И с гнездом для "i-button") | 615.6
128 | Газоанализатор аммика GDA-R ИБЯЛ 413412.006 | 23868
Приборы и системы контроля выбросов карбюраторных и дизельных двигателей |  | 0
129 | ГИАМ-29.13 для замера СО и СН в выхлопных газах карбюраторных двигателей без выносного пульта дистанционного управления | 55728
130 | ГИАМ-29.12 для замера СО и СН в выхлопных газах карбюраторных двигателей, зимнее исполнение пробозаборника без выносного пульта дистанционного управления | 57780
131 | ГИАМ-29М-3 ИБЯЛ 413311.034-02 | 77058
132 | Выносной пульт дистанционного управления к ГИАМ-29 ИБЯЛ.421252.001 | 2624.4
133 | СМОГ-1М-01 Дымомер для дизельных двигателей (модернизированный) от сети переменного тока | 22842
134 | ЗПУ 1,2-4 зарядно-питающее устройство к СМОГ-1М ИБЯЛ.436241.005-05 (по заказу) | 1312.2
Приборы и системы контроля технологических процессов и выбросов промышленных предприятий |  | 0
135 | АКВТ-01 Газоанализатор О2 погружного типа с датчиком 200мм | 71496
136 | АКВТ-01 Газоанализатор О2 погружного типа с датчиком 400мм | 73440
137 | АКВТ-01 Газоанализатор О2 погружного типа с датчиком 900мм | 78948
138 | АКВТ-01 Газоанализатор О2 погружного типа с датчиком 1530мм | 85320
139 | АКВТ-02 Г/а О2 взрывозащищенный погружного типа с датчиком 200мм | 115128
140 | АКВТ-02 Г/а О2 взрывозащищенный погружного типа с датчиком 400мм | 119772
141 | АКВТ-02 Г/а О2 взрывозащищенный погружного типа с датчиком 900мм | 124308
142 | АКВТ-02 Г/а О2 взрывозащищенный погружного типа с датчиком 1530мм | 126468
143 | АКВТ-03 Газоанализатор О2 и CO погружного типа с датчиком 300, 500, 750мм | 154872
144 | АКВТ-03 Газоанализатор О2 и CO погружного типа с датчиком 1000мм | 155736
145 | АКВТ-03 Газоанализатор О2 и CO погружного типа с датчиком 1500, 2000мм | 156816
146 | Блок пробоотбора ИБЯЛ 418.311.049 с водяным эжектором к АКВТ-03 | 11566.8
147 | АНКАТ-410-01 Газоанализатор пром. выбросов 2 канала ЭХЯ | 99144
148 | АНКАТ-410-02 Газоанализатор пром. выбросов 3 канала ЭХЯ | 107244
149 | АНКАТ-410-03 Газоанализатор пром. выбросов 4 канала ЭХЯ | 114804
150 | АНКАТ-410-04 Газоанализатор пром. выбросов 5 каналов ЭХЯ | 121932
151 | АНКАТ-410-05 Газоанализатор пром. выбросов 6 канала ЭХЯ | 130248
152 | АНКАТ-410-06 Г/а пром. выбросов 2 канала ЭХЯ + оптический канал (ИКД) | 116748
153 | АНКАТ-410-07 Г/а пром. выбросов 3 канала ЭХЯ + оптический канал (ИКД) | 125172
154 | АНКАТ-410-08 Г/а пром. выбросов 4 канала ЭХЯ + оптический канал (ИКД) | 133488
155 | АНКАТ-410-09 Г/а пром. выбросов 5 канала ЭХЯ + оптический канал (ИКД) | 136404
156 | АНКАТ-410-10 Г/а пром. выбросов 6 канала ЭХЯ + оптический канал (ИКД) | 149472
157 | АНКАТ-410-11 Г/а пром. выбросов 2 канала ЭХЯ (двойной набор) | 114804
158 | АНКАТ-410-12 Г/а пром. выбросов 3 канала ЭХЯ (двойной набор) | 130248
159 | АНКАТ-410-13 Г/а пром. выбросов 2 канала ЭХЯ (двойной набор) + ИКД | 133272
160 | АНКАТ-410-14 Г/а пром. выбросов 3 канала ЭХЯ (двойной набор) + ИКД | 149256
161 | АНКАТ-410-15 Г/а пром. выбросов 2 канала ЭХЯ (двойной набор) CL2, HCL | 104868
162 | АНКАТ-410-16 Г/а для контроля выбросов тепловозов и других дизельных двигателей 3 ЭХЯ (CO, NO, NO2) + ИКД (сумма СН) | 117936
163 | ШПП-410 Шкаф пробоподготовки для АНКАТ-410, не обогреваемый, IP40, ИБЯЛ 422419009 | 75168
164 | ШПП-410 Шкаф пробоподготовки для АНКАТ-410, обогреваемый, IP65, ИБЯЛ 422419009-01 | 93744
165 | ШПП-410 Шкаф пробоподготовки для АНКАТ-410 на HCl, Cl2, не обогреваемый, IP40, ИБЯЛ 422419009-02 | 77220
166 | ШПП-410 Шкаф пробоподготовки для АНКАТ-410 на HCl, Cl2, обогреваемый, IP65, ИБЯЛ 422419009-03 | 92340
167 | ГТМ-5101М-А (атомное исполнение) | 111348
168 | ГТВ-1101М-А (атомное исполнение) | 90180
169 | ГТВ-1101ВЗ-А (атомное исполнение) | 110700
170 | ГТВ-1101ВЗ-А (2-х кан.) (атомное исполнение) | 201528
171 | ГТВ-1101ВЗ-А (4-х кан.) (атомное исполнение) | 371412
172 | АНКАТ-7670 Стационарный г/а для измерения массовой концентрации меркаптанов в природном газе (CD с программным обеспечением в комплекте) | 101736
173 | АНКАТ-310-01 (ИБЯЛ 413.411.042) Переносной г/а оптимизации режимов горения. Измерение О2, СО, t газовой смеси и окружающей среды, расчет CO2, α, КПД, без пробозаборника, с ЭХЯ пр-ва City Technology Ltd (Великобритания) с CD диском в комплекте поставки | 40932
174 | АНКАТ-310-02 (ИБЯЛ 413.411.042-01) Переносной г/а оптимизации режимов горения. Измерение О2, СО, NO, давление/разряжение, t газовой смеси и окружающей среды, расчет CO2, NOx, α, КПД, потери тепла, без пробозаборника, с ЭХЯ пр-ва City Technology Ltd (Великобритания) с CD диском в комплекте поставки | 52164
175 | АНКАТ-310-03 (ИБЯЛ 413.411.042-02) Переносной г/а оптимизации режимов горения. Измерение О2, СО, NO, SO2, давление/разряжение, t газовой смеси и окружающей среды, расчет CO2, NOx, α, КПД, потери тепла, без пробозаборника, с ЭХЯ пр-ва City Technology Ltd (Великобритания) с CD диском в комплекте поставки | 62424
176 | Пробозаборник к АНКАТ-310 длиной 300мм ИБЯЛ 418.311.046 | 7203.6
177 | Пробозаборник к АНКАТ-310 длиной 500мм ИБЯЛ 418.311.046-01 | 7862.4
178 | Пробозаборник к АНКАТ-310 длиной 900мм ИБЯЛ 418.311.046-02 | 8402.4
179 | Термохолодильник ИБЯЛ 418.316.020 к АНКАТ-310 ИБЯЛ 413.411.042 (рекомендуется для АНКАТ-310 ИБЯЛ 413.411.042 и ИБЯЛ 413.411.042-01) | 14094
180 | АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 1-но шкальный ИБЯЛ.413411.049 | 126252
181 | АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 1-но шкальный ИБЯЛ.413411.049-01 | 126252
182 | АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 1-но шкальный ИБЯЛ.413411.049-02,-05 | 126252
183 | АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 1-но шкальный ИБЯЛ.413411.049-08 | 126252
184 | АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 2-х шкальный ИБЯЛ.413411.049-04 | 131220
185 | АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 2-х шкальный ИБЯЛ.413411.049-07 | 129276
186 | АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 3-х шкальный ИБЯЛ.413411.049-03,-06 | 133920
187 | ИКВЧ(с) Стационарный измеритель концентрации взвешенных частиц | 85428
188 | ИКВЧ(п) Переносной измеритель концентрации взвешенных частиц | 95688
189 | ИКВЧ-ВЗ Переносной взрывозащ-ный измеритель конц-ий взвешен. частиц | 75924
190 | ПИКП-Т Стационарный прибор контроля запыленности газовых потоков ИБЯЛ.421411.003, цифр. индикация, токовый и релейный выход, RS-485 | 41364
191 | ПИКП-Т Стационарный прибор контроля запыленности газовых потоков ИБЯЛ.421411.003-01, цифр. индикация, без токового выхода, без RS-485 | 37044
192 | Оптима (оптимизация режимов горения) для контроля содержания О2 в отходящих газах газовых котельных для БПС(+5 - +50 С), для БОП(+5 - +100 С) | 20898
193 | ГАММА-100 1-но компонентный ИК с RS 485 с CD диском в комплекте поставки | 86724
194 | ГАММА-100 1-но компонентный ИК без RS 485 | 82512
195 | ГАММА-100 1-но компонентный ТК с RS 485 с CD диском в комплекте поставки | 48060
196 | ГАММА-100 1-но компонентный ТК (на замену ГТВ) без RS 485 | 39852
197 | ГАММА-100 1-но компонентный ТМ(0-100%) с RS 485 с CD диском в комплекте поставки | 59400
198 | ГАММА-100 1-но компонентный ТМ(0-100%) (на замену ГТМ) без RS 485 | 52812
199 | ГАММА-100 1-но компонентный ТМ(90-100%) с RS 485 с CD диском в комплекте поставки | 69120
200 | ГАММА-100 1-но компонентный ТМ(90-100%) (на замену ГТМ) без RS 485 | 62424
201 | ГАММА-100 1-но компонентный ТМ в дымовых газах с RS 485 с CD диском в комплекте поставки | 65988
202 | ГАММА-100 1-но компонентный ТМ в дымовых газах (на замену ГТМ) без RS 485 | 59616
203 | ГАММА-100 2-х компонентный ИК+ИК с RS 485 с CD диском в комплекте поставки | 145152
204 | ГАММА-100 2-х компонентный SO2(0-2г/м3) ИК+ИК с RS 485 с CD диском в комплекте поставки | 174420
205 | ГАММА-100 2-х компонентный ИК+ТМ(0-100%) с RS 485 с CD диском в комплекте поставки | 118368
206 | ГАММА-100 2-х компонентный О2(95-100%) ИК+ТМ с RS 485 с CD диском в комплекте поставки | 127332
207 | ГАММА-100 2-х компонентный SO2(0-2г/м3) ИК+ТМ(0-100%) с RS 485 с CD диском в комплекте поставки | 131328
208 | ГАММА-100 2-х компонентный ИК+ТМ в дымовых газах с RS 485 с CD диском в комплекте поставки | 128088
209 | ГАММА-100 2-х компонентный ИК+ТК с RS 485 с CD диском в комплекте поставки | 122580
210 | ГАММА-100 2-х компонентный ТМ+ТК с RS 485 с CD диском в комплекте поставки | 82080
211 | ГАММА-100 2-х компонентный ТМ+ТК с RS 485 (90-100%) с CD диском в комплекте поставки | 91692
212 | ГАММА-100 3-х компонентный ИК+ИК+ТМ(0-100%), ИК+ИК+ТМ в дымовых газах с RS 485 с CD диском в комплекте поставки | 191376
213 | ГАММА-100 3-х компонентный SO2(0-2г/м3) ИК+ИК+ТМ(0-100%), ИК+ИК+ТМ в дымовых газах с RS 485 с CD диском в комплекте поставки | 214272
214 | ГАММА-100 3-х компонентный ИК+ИК+ТК с RS 485 с CD диском в комплекте поставки | 171396
215 | ГАММА-100 3-х компонентный SO2(0-2г/м3) ИК+ИК+ТК с RS 485 с CD диском в комплекте поставки | 199044
216 | ГАММА-100 3-х компонентный ИК+ТК+ТМ с RS 485 с CD диском в комплекте поставки | 156816
217 | ГАММА-100 3-х компонентный SO2(0-2г/м3) ИК+ТК+ТМ(0-100%) с RS 485 с CD диском в комплекте поставки | 157356
Приборы по охране труда и анализу атмосферы |  | 0
218 | ГИАМ-315 Переносной газоанализатор на С1-С10 (в пересчете на углерод) (- 30 +40 С) с ЗПУ взрывозащищенное исполнение | 47520
219 | ПАЛЛАДИЙ-3М-01 Г/а на СО (0-50 mг/м3) ЭХЯ обслуживаемая | 41472
220 | ПАЛЛАДИЙ-3М-02 Г/а на СО (0-50 mг/м3) ЭХЯ не обслуживаемая | 44928
221 | АНКАТ-7631М переносной г/а на: O2-P, O2-ВД | 11502
222 | АНКАТ-7631М переносной г/а на: NH3, O2 | 10260
223 | АНКАТ-7631М переносной г/а на: СО, СО-Р, Н2S, H2S-P, CL2, SO2, NO2 | 9828
224 | ЗПУ 1,2-4 к АНКАТ-7631М ИБЯЛ.436.241.005-03 | 1312.2
225 | АМТ-03 переносной шахтный анализатор СН4 | 14202
226 | УЗА-3 к АМТ-03 устройство зарядное ИБЯЛ. 436.231.014 (одноканальное) | 3283.2
227 | УЗА-3-5 к АМТ-03 устройство зарядное ИБЯЛ. 436.231.015 (пятиканальное) | 7970.4
228 | ДСПШ-20 Измеритель скорости воздушного потока в атмосфере угольных шахт | 65232
229 | АНКАТ-7664М переносной 4-х компонентный г/а: Ex горючие газы (0-99%НКПР), О2 кислород(0-30%об), СО угарный газ (0-200мг/м3), H2S сероводород (0-40мг/м3) взрывозащищенный, со встроенным побудителем | 33264
230 | АНКАТ-7664М-01 переносной 3-х компонентный г/а: Ex горючие газы (0-99%НКПР), O2 кислород(0-30%об), CO угарный газ (0-200мг/м3) взрывозащищенный, со встроенным побудителем | 28728
231 | АНКАТ-7664М-02 переносной 2-х компонентный г/а: O2 кислород(0-30%об), H2S сероводород(0-40мг/м3) взрывозащищенный, со встроенным побудителем | 29700
232 | АНКАТ-7664М-03 переносной 2-х компонентный г/а: Ех горючие газы (0-99%НКПР), H2S сероводород (0-40мг/м3) взрывозащищенный, со встроенным побудителем | 25488
233 | АНКАТ-7664М-04 переносной 2-х компонентный г/а: Ex горючие газы (0-99%НКПР), O2 кислород(0-30%об) взрывозащищенный, со встроенным побудителем | 28728
234 | АНКАТ-7664М-05 переносной 2-х компонентный г/а: CO угарный газ (0-50мг/м3), NO2 диоксид азота (0-10мг/м3), со встроенным побудителем | 25380
235 | АНКАТ-7664М-06 переносной 2-х компонентный г/а: CO угарный газ (0-50мг/м3), H2S сероводород (0-20мг/м3), со встроенным побудителем | 27648
236 | АНКАТ-7664М-07 переносной 2-х компонентный г/а: CO угарный газ (0-50мг/м3), SO2 диоксид серы (0-20мг/м3), со встроенным побудителем | 27648
237 | АНКАТ-7664М-08 переносной 2-х компонентный г/а: SO2 диоксид серы (0-20мг/м3), NO2 диоксид азота (0-10мг/м3), со встроенным побудителем | 25380
238 | АНКАТ-7664М-09 переносной 3-х компонентный г/а: CO угарный газ (0-50мг/м3), SO2 диоксид серы (0-20мг/м3), NO2 диоксид азота (0-10мг/м3), со встроенным побудителем | 30996
239 | АНКАТ-7664М-10 переносной 1-но компонентный г/а: CO2 углекислый газ (0-2%об. или 0-5%об. или 0-10%об.), со встроенным побудителем | 32400
240 | АНКАТ-7664М-11 переносной 3-х компонентный г/а: CO2 углекислый газ (0-2%об.), СН4 метан (0-99,9%НКПР), O2 кислород (0-23%об.), со встроенным побудителем | 52380
241 | АНКАТ-7664М-12 переносной 1-но компонентный г/а: CН сумма предельныхуглеводородов (0-99,9%НКПР), со встроенным побудителем | 44172
242 | АНКАТ-7664М-13 переносной 1-но компонентный г/а: C3Н8 пропан (0-1,9%об.), со встроенным побудителем | 34884
243 | АНКАТ-7664М-14 переносной 1-но компонентный г/а: CН4 метан (0-99,9%НКПР или 0-4,4%об.) (по заказу), со встроенным побудителем | 34884
Приборы для анализа воды |  | 0
244 | АНКАТ-7645-01 переносной на О2 в природной воде | 26028
245 | АНКАТ-7645-02 переносной на О2 в природной воде | 22518
246 | АНКАТ-7655 на О2 в растворенный в воде (0-50, 0-100, 0-1000мкг/л) | 33534
247 | АНКАТ-7655-01 на О2 в растворенный в воде (0-100 мкг/л) с блоком отбора пробы | 33210
248 | РН-электроды ЭПС-2-7 | 950.4
249 | РН-электроды ЭПС-2-7-R2 | 907.2
250 | РН-электроды ИСЭл-Na-11-3-R3-100 | 1425.6
251 | РН-электроды ЭПВ-5/1-3,5-R2 | 1004.4
252 | РН-электроды ЭПВ-5/1-4,2-R2 | 637.2
253 | РН-электроды ЭПВ-5/2-3,5-R2 | 1058.4
254 | РН-электроды ЭПВ-5/2-4,2-R2-180 | 1101.6
255 | РН-электроды ЭПВ-5/3-4,2-R5 | 1101.6
256 | РН-электроды ЭПВ-5/7-4,2-R5 | 626.4
257 | РН-электроды ЭПС-1-4-R2 | 961.2
258 | РН-электроды ЭПС-1-7-R1 | 961.2
259 | РН-электроды ЭПС-1-7-R2 | 961.2
260 | РН-электроды ЭПС-2-10 | 961.2
261 | РН-электроды ЭПС-2-4-R2-220 | 961.2
262 | РН-электроды ЭПС-ЗН-7 | 1036.8
263 | РН-электроды ЭПС-6В-10 | 961.2
264 | РН-электроды ЭПС-6Н-4-R2-180 | 918
265 | РН-электроды ЭПС-7-7 | 961.2
266 | РН-электроды ЭПС-7-7-R2-250 | 918
267 | РН-электроды ЭПС-КЛ1-H-7-R10 | 2883.6
268 | РН-электроды ЭПС-КЛ1-H7-R3-80 | 1965.6
269 | РН-электроды ЭПС-КЛ1-H7-R8 | 2181.6
270 | РН-электроды ЭПС-КЛ11-7-R3 | 2073.6
271 | РН-электроды ЭПС-КЛ3-B7-R8 | 1533.6
272 | РН-электроды ЭПС-КЛ3-H-7-R10 | 2516.4
273 | РН-электроды ЭПС-КЛ3-H-7-R8 | 1317.6
274 | РН-электроды ЭПС-КП1-H-6-R3 | 2516.4
275 | РН-электроды ЭПС-КП1-H-7-R1 | 1533.6
276 | РН-электроды ЭПС-КП1-H-7-R3 | 1425.6
277 | РН-электроды ЭПС-КП2-B7-R1 | 2187
278 | РН-электроды ЭПС-КП2-Н-7-R1 | 2624.4
279 | РН-электроды ЭПС-КП3-F-7-R1 | 4482
280 | РН-электроды ЭПС-КП3-B-7-R1 | 4039.2
281 | РН-электроды ЭПС-КП3-B-7-R11 | 3391.2
282 | РН-электроды ЭПС-КП3-H-7-R1 | 4039.2
283 | РН-электроды ЭПС-Л1-B7-R6-100 | 1058.4
284 | РН-электроды ЭПС-Л1-H-7-R3 | 1058.4
285 | РН-электроды ЭПС-Л3-Н-4 | 1425.6
286 | РН-электроды ЭПС-3В-4 | 918
287 | РН-электроды ЭПС-6Н-7 | 1047.6
288 | АП-430 лабораторный анализатор | 21276
289 | АП-430-01 промышленный анализатор | 29592
290 | АП-430-02 промышленный анализатор к БПС-21М | 12474
Средства поверки |  | 0
291 | ГДП-102 Генератор поверочный на Н2S, SO2, NO2, CL2, меркаптан | 117288
292 | ГК-500 Генератор микроконцентраций кислорода ИБЯЛ.418319.033 универсальный на все шкалы 0,1-10 и 10-600 | 211140
293 | ГК-500 Генератор микроконцентраций кислорода ИБЯЛ.418319.033-01 однодиапазонные на шкалу 0,1-10 или 10-600 | 195804
294 | ГК-500 Генератор микроконцентраций кислорода ИБЯЛ.418319.033-02 однодиапазонные на шкалу 0,1-10 или 10-600 | 195912
295 | Источник микропотока на NO2 (при заказе указывать диапазон, мг/м3 5 или 50) к ГДП-102 | 7538.4
296 | Источник микропотока на CL2 (при заказе указывать диапазон, мг/м3 5 или 50) к ГДП-102 | 8629.2
297 | Источник микропотока на H2S или SO2 к ГДП-102 | 7754.4
298 | Источник микропотока на NH3 к ГДП-102 | 7419.6
299 | Источник микропотока на меркаптан к ГДП-102 | 4806
Система контроля горючих и токсичных газов (СКАПО), блок питания и сигнализации БПС-21, БПС-21М |  | 0
300 | ДАМ О2-30; -30Н датчики термомагнитные ИБЯЛ 407.111.002; -01 на О2 для БПС-21 | 38232
301 | ДАМ ИБЯЛ.407111.002 -03-14 замена ГТМ-5101ВЗ, для БПС-21М | 47844
302 | ДАМ ИБЯЛ.407111.002 -15-17 замена старого ДАМ, для БПС-21М | 49032
303 | ДАМ ИБЯЛ.407111.002 -18-37 замена ГТВ-1101ВЗ, для БПС-21М | 45144
304 | ДАМ ИБЯЛ.407111.002 -42-46 | 48276
305 | ДАМ ИБЯЛ.407111.002 -47-49 | 45144
306 | ДАХ-М-01-СО,Н2S,SO2,CL2 цифровая индикация | 14472
307 | ДАХ-М-01-NH3 цифровая индикация | 14796
308 | ДАХ-М-01-RSH-5 цифровая индикация | 16092
309 | ДАХ-М-01-O2-10 цифровая индикация | 16308
310 | ДАХ-М-01-O2 цифровая индикация | 16308
311 | ДАХ-М-01-NO2 цифровая индикация | 14472
312 | ДАХ-М-01-HCL цифровая индикация | 15336
313 | ДАХ-М-03-СО,Н2S,SO2,CL2 без индикации, для БПС-21М | 9504
314 | ДАХ-М-03-NH3 без индикации, для БПС-21М | 9709.2
315 | ДАХ-М-03-RSH-5 без индикации, для БПС-21М | 16038
316 | ДАХ-М-03-O2-10 без индикации, для БПС-21М | 10821.6
317 | ДАХ-М-03-O2 без индикации, для БПС-21М | 10800
318 | ДАХ-М-03-NO2 без индикации, для БПС-21М | 9493.2
319 | ДАХ-М-03-HCL без индикации, для БПС-21М | 10584
320 | ДАХ-М-04-СО,Н2S,SO2,CL2 без индикации, для БПС-21 | 9504
321 | ДАХ-М-04-NH3 без индикации, для БПС-21 | 9720
322 | ДАХ-М-04-RSH-5 без индикации, для БПС-21 | 16038
323 | ДАХ-М-04-O2 без индикации, для БПС-21 | 10800
324 | ДАХ-М-04-O2-10 без индикации, для БПС-21 | 10800
325 | ДАХ-М-04-NO2 без индикации, для БПС-21 | 9493.2
326 | ДАХ-М-04-HCL без индикации, для БПС-21 | 10573.2
327 | ДАХ-М-05-СО,Н2S,SO2,CL2 IP65, цифровая индикация, не искробезопасная цепь | 26244
328 | ДАХ-М-05-NH3 IP65, цифровая индикация, не искробезопасная цепь | 26244
329 | ДАХ-М-05-RSH-5 IP65, цифровая индикация, не искробезопасная цепь | 28188
330 | ДАХ-М-05-O2 IP65, цифровая индикация, не искробезопасная цепь | 27324
331 | ДАХ-М-05-O2-10 IP65, цифровая индикация, не искробезопасная цепь | 27324
332 | ДАХ-М-05-NO2 IP65, цифровая индикация, не искробезопасная цепь | 26244
333 | ДАХ-М-05-HCL IP65, цифровая индикация, не искробезопасная цепь | 27108
334 | ДАХ-М-06-СО,Н2S,SO2,CL2 IP65, HART-совместимый протокол, не искробезопасная цепь | 23868
335 | ДАХ-М-06-NH3 IP65, HART-совместимый протокол, не искробезопасная цепь | 25164
336 | ДАХ-М-06-RSH-5 IP65, HART-совместимый протокол, не искробезопасная цепь | 28188
337 | ДАХ-М-06-O2-10 IP65, HART-совместимый протокол, не искробезопасная цепь | 26136
338 | ДАХ-М-06-O2 IP65, HART-совместимый протокол, не искробезопасная цепь | 26136
339 | ДАХ-М-06-NO2 IP65, HART-совместимый протокол, не искробезопасная цепь | 25056
340 | ДАХ-М-06-HCL IP65, HART-совместимый протокол, не искробезопасная цепь | 25920
341 | ДАТ-М-01 цифровая индикация | 12474
342 | ДАТ-М-02 HART-совместимый протокол | 13014
343 | ДАТ-М-03 без индикации для БПС-21М | 9169.2
344 | ДАТ-М-04 без индикации, для БПС-21 | 9277.2
345 | ДАТ-М-05 IP65, цифровая индикация, не искробезопасная цепь, на замену датчика СТМ-10 | 26622
346 | ДАТ-М-06 IP65, HART-совместимый протокол, не искробезопасная цепь, на замену датчика СТМ-10 | 26730
347 | ДАК-СН4-100, -СО2-1, -СН4-100В, -С3Н8-50В, -СО2-1В ИБЯЛ 418.414.071;-02-05 | 31320
348 | ДАК-М ИБЯЛ.418414.071-08 | 32184
349 | ДАК ИБЯЛ.418414.071-01 | 28620
350 | ДАК ИБЯЛ.418414.071-06 | 28620
351 | ДАК ИБЯЛ.418414.071-08 | 32184
352 | ДАК ИБЯЛ.418414.071-09-16 | 33534
353 | ДАК ИБЯЛ.418414.071-17 | 33858
354 | ДАК ИБЯЛ.418414.071-20 | 33858
355 | ДАК ИБЯЛ.418414.071-18 | 35478
356 | ДАК ИБЯЛ.418414.071-19 | 37098
357 | ДАК ИБЯЛ.418414.071 | 31374
358 | ДАК ИБЯЛ.418414.071-02-05 | 31320
359 | БР блок реле ИБЯЛ 423.142.004 (применяется только с БРС ИБЯЛ 411.111.036) | 21384
360 | БР блок реле ИБЯЛ 423.142.009 (применяется только с БРС ИБЯЛ 411.111.036-01…-04) | 22410
361 | БРС блок раширения и сигнализации ИБЯЛ 411.111.036 последоват.передача, 8 каналов, взрывозащ. | 52596
362 | БРС блок раширения и сигнализации ИБЯЛ 411.111.036-01 шинная архитектура, 8 каналов, взрывозащ. | 56160
363 | БРС блок раширения и сигнализации ИБЯЛ 411.111.036-02 шинная архитектура, 4 канала, взрывозащ. | 41688
364 | БРС блок раширения и сигнализации ИБЯЛ 411.111.036-03 шинная архитектура, 8 каналов, не взрывозащ. | 52272
365 | БРС блок раширения и сигнализации ИБЯЛ 411.111.036-04 шинная архитектура, 4 канала, не взрывозащ. | 38988
366 | БСУ блок связи и управления ИБЯЛ 411.111.035 | 37692
367 | БСУ блок связи и управления ИБЯЛ 411.111.044 | 30240
368 | Адаптер интерфейса ИБЯЛ 426.441.006 | 9936
369 | БПС-21М-1-ВБ блок пит-я и сиг-ии 1 канал, в/з, без индикации, без токового выхода | 8294.4
370 | БПС-21М-1-ВБТ блок пит-я и сиг-ии 1 канал, в/з, без индикации, с токовым выходом | 10152
371 | БПС-21М-1-ВЦТ блок пит-я и сиг-ии 1 канал, в/з, цифр. индикация, RS-485, с токовым выходом | 12117.6
372 | БПС-21М-Х блок пит-я и сиг-ии, опрос до 16 датчиков HART, питание до 12 датчиков HART, RS-485 | 35964
373 | БПС-21М-М блок пит-я и сиг-ии, опрос до 128 датчиков RS-485, RS-485 | 35856
374 | БПС-21М-2ВЛ блок пит-я и сиг-ии 2 канала, в/з, линейная индикация | 19980
375 | БПС-21М-2ВЦ блок пит-я и сиг-ии 2 канала, в/з, цифровая индикация | 20628
376 | БПС-21М-2ВБ блок пит-я и сиг-ии 2 канал, в/з, без индикации | 19548
377 | БПС-21М-2Ц блок пит-я и сиг-ии 2 канала, не в/з, цифровая индикации | 18900
378 | БПС-21М-2Б блок пит-я и сиг-ии 2 канала, не в/з, без индикации | 17712
379 | БПС-21М-4ВЛ блок пит-я и сиг-ии 4 канала, в/з, линейная индикация | 30240
380 | БПС-21М-4ВЦ блок пит-я и сиг-ии 4 канала, в/з, цифровая индикация | 31104
381 | БПС-21М-4ВБ блок пит-я и сиг-ии 4 канал, в/з, без индикации | 29592
382 | БПС-21М-4Ц блок пит-я и сиг-ии 4 канала, не в/з, цифровая индикации | 28080
383 | БПС-21М-4Б блок пит-я и сиг-ии 4 канала, не в/з, без индикации | 26568
384 | БПС-21М-7ВЦ блок пит-я и сиг-ии 7 каналов, в/з, цифр. индикация, RS-485 с CD диском в комплекте поставки | 51840
385 | БПС-21М-7ВЛ блок пит-я и сиг-ии 7 каналов, в/з, лин. индикация, RS-485 с CD диском в комплекте поставки | 50220
386 | БПС-21М-7ВБ блок пит-я и сиг-ии 7 каналов, в/з, без индикации, RS-485 с CD диском в комплекте поставки | 48816
387 | БПС-21М-7Ц блок пит-я и сиг-ии 7 каналов, не в/з, цифр. индикация, RS-485 с CD диском в комплекте поставки | 45360
388 | БПС-21М-7Б блок пит-я и сиг-ии 7 каналов, не в/з, без индикации, RS-485 с CD диском в комплекте поставки | 42552
389 | БПС-21М-8ВЦ блок пит-я и сиг-ии 8 каналов, в/з, цифровая индикация | 54324
390 | БПС-21М-8ВЛ блок пит-я и сиг-ии 8 каналов, в/з, линейная индикация | 52596
391 | БПС-21М-8ВБ блок пит-я и сиг-ии 8 каналов, в/з, без индикации | 52164
392 | БПС-21М-8Ц блок пит-я и сиг-ии 8 каналов, не в/з, цифровая индикации | 46332
393 | БПС-21М-8Б блок пит-я и сиг-ии 8 каналов, не в/з, без индикации | 44118
394 | БПС-21М-11ВЦ блок пит-я и сиг-ии 11 каналов, в/з, цифр. инд-я, RS-485 с CD диском в комплекте поставки | 77112
395 | БПС-21М-11ВЛ блок пит-я и сиг-ии 11 каналов, в/з, лин. индикация, RS-485 с CD диском в комплекте поставки | 73008
396 | БПС-21М-11ВБ блок пит-я и сиг-ии 11 каналов, в/з, без индикации, RS-485 с CD диском в комплекте поставки | 72576
397 | БПС-21М-11Ц блок пит-я и сиг-ии 11 каналов, не в/з, цифр. инд-я, RS-485 с CD диском в комплекте поставки | 61560
398 | БПС-21М-11Б блок пит-я и сиг-ии 11 каналов, не в/з, без индикации, RS-485 с CD диском в комплекте поставки | 56376
399 | БПС-21М-12ВЦ блок пит-я и сиг-ии 12 каналов, в/з, цифровая индикация | 81216
400 | БПС-21М-12ВЛ блок пит-я и сиг-ии 12 каналов, в/з, линейная индикация | 76248
401 | БПС-21М-12ВБ блок пит-я и сиг-ии 12 каналов, в/з, без индикации | 74952
402 | БПС-21М-12Ц блок пит-я и сиг-ии 12 каналов, не в/з, цифровая индикации | 66420
403 | БПС-21М-12Б блок пит-я и сиг-ии 12 каналов, не в/з, без индикации | 63072
404 | БМС блок местной сигнализации ИБЯЛ 411.531.005;-01…-14 (при заказе указывать какой газ и порог срабатывания сигнализации требуется) | 4590
405 | Выносной блок управления и индикации ИБЯЛ 421252.001-01 для ДАМ (ИБЯЛ 407111.002; ...-02), ДАК (ИБЯЛ 418414.071; …-08) | 2732.4
406 | Пульт контроля ИБЯЛ.422411.005 для калибровки ДАТ-М, ДАХ-М, ДАК (ИБЯЛ 418414.071-09…16), ДАМ (ИБЯЛ 407111.002-03…49) | 11718
* - на указанные товары предоставляются скидки в зависимости от партии приобретаемой продукции; стоимость товаров с учетом скидок уточняйте у менеджеров

## Вспомогательное оборудование
№ | Вспомогательные устройства и запасные части | Чертежный номер | к прибору | Стоимость без НДС, руб.
При заказе ЭХЯ и датчиков указывать год выпуска прибора, требующего замены датчиков, ЭХЯ
1 | Ячейка электрохимическая на СО | АПИ 5.184.026 | Палладий-3 (до 01.02г.) | 12020.4
2 | Ячейка электрохимическая на СО | ИБЯЛ 418.425.082 | Палладий-3М(с 01.02г.до 01.07г.) | 7106.4
3 | Ячейка электрохимическая на СО | ИБЯЛ 418.425.082-01 | Палладий-3М-01 (с 09.06г.) | 7441.2
4 | Ячейка электрохимическая на СО | ИБЯЛ 418.425.004 | АНКАТ-7621-01 | 4158
5 | Ячейка электрохимическая на SО2 | ИБЯЛ 418.425.004-01 | АНКАТ-7621-02 | 4158
6 | Ячейка электрохимическая на H2S | ИБЯЛ 418.425.004-02 | АНКАТ-7621-03 | 4158
7 | Ячейка электрохимическая на Cl2 | ИБЯЛ 418.425.020 | АНКАТ-7621-04 | 3726
7 | Датчик кислорода О2 | ИБЯЛ 418.425.010-02 | АНКАТ-7641 (с1.01.97 до1.01.99) | 4590
8 | Датчик кислорода О2 | ИБЯЛ 418.425.010-11,-13 | АНКАТ-7641 (с1.01.97 до1.01.99) | 4590
9 | Датчик кислорода О2 (с выносным датчиком) | ИБЯЛ 418.425.010-03 | АНКАТ-7641-10 (с1.01.97до 1.01.99) | 4590
10 | Ячейка электрохимическая на СО | ИБЯЛ 418.425.006 | АНКАТ-7631-01(до1.1.99) | 2732.4
11 | Ячейка электрохимическая на H2S | ИБЯЛ 418.425.006-02 | АНКАТ-7631-03(до1.1.99) | 2732.4
12 | Ячейка электрохимическая на Cl2 | ИБЯЛ 418.425.006-04 | АНКАТ-7631-07(до1.1.99) | 3067.2
13 | Ячейка электрохимическая на СО | ИБЯЛ 418.425.056-03 | АНКАТ-7631-01(с 1.1.99) | 2732.4
14 | Ячейка электрохимическая на H2S | ИБЯЛ 418.425.056-02 | АНКАТ-7631-03(с 1.1.99) | 2732.4
15 | Ячейка электрохимическая на Cl2 | ИБЯЛ 418.425.056-04 | АНКАТ-7631-07(с 1.1.99) | 3056.4
16 | Ячейка электрохимическая на Cl2 | ИБЯЛ 418.425.035-52 | АНКАТ-7631М(с 9.07.03) | 3391.2
17 | Ячейка электрохимическая на SО2 | ИБЯЛ 418.425.035-54 | АНКАТ-7631М(с 9.07.03) | 3283.2
18 | Ячейка электрохимическая на NO2 | ИБЯЛ 418.425.035-55 | АНКАТ-7631М(с 9.07.03) | 3391.2
19 | Ячейка электрохимическая на СО | ИБЯЛ 418.425.035 | АНКАТ-7631М(с 9.07.03) | 3828.6
20 | Ячейка электрохимическая на H2S | ИБЯЛ 418.425.035-10 | АНКАТ-7631М(с 9.07.03) | 3612.6
21 | Ячейка электрохимическая на О2 | ИБЯЛ 418.425.010-06 | АНКАТ-7631М(с 9.07.03) | 4579.2
22 | Ячейка электрохимическая на О2 (выносной датчик) | ИБЯЛ 418.425.010-08 | АНКАТ-7631М(с 9.07.03) | 4590
23 | Ячейки электрохимические на О2 | ИБЯЛ 418.425.025 | АНКАТ-7645-01 | 6555.6
|  | ИБЯЛ 418.425.025-01 | АНКАТ-7645-02 | 6555.6
24 | Ячейка электрохимическая на СО | ИБЯЛ 418.425.007-04 | АНКАТ-7654(до1.1.2000) | 4266
25 | Ячейка электрохимическая на H2S | ИБЯЛ 418.425.007-03 | АНКАТ-7654(до1.1.2000) | 4158
26 | Ячейка электрохимическая на SО2 | ИБЯЛ 418.425.007-01 | АНКАТ-7654(до1.1.2000) | 4158
27 | Ячейка электрохимическая на NO2 | ИБЯЛ 418.425.007-02 | АНКАТ-7654(до1.1.2000) | 4158
28 | Ячейка электрохимическая на СО | ИБЯЛ 418.425.035-41 | АНКАТ-7654 (с 1.1.2000) | 2624.4
29 | Ячейка электрохимическая на H2S | ИБЯЛ 418.425.035-22 | АНКАТ-7654 (с 1.1.2000) | 2840.4
30 | Ячейка электрохимическая на SО2 | ИБЯЛ 418.425.035-23 | АНКАТ-7654 (с 1.1.2000) | 2948.4
31 | Ячейка электрохимическая на NO2 | ИБЯЛ 418.425.035-26 | АНКАТ-7654 (с 1.1.2000) | 2948.4
32 | Ячейка электрохимическая (О2 в Н2О) | ИБЯЛ 418.425.043 | АНКАТ-7655 | 11793.6
33 | Ячейка электрохимическая (О2 в Н2О) | ИБЯЛ 418.425.043-01 | АНКАТ-7655-01 | 11793.6
34 | Ячейка электрохимическая на меркаптан | ИБЯЛ 418.425.063 | АНКАТ-7661, 7661-01 | 6447.6
35 | Ячейка электрохимическая на СО | ИБЯЛ 418.425.035 | АНКАТ-7664 | 3828.6
36 | Ячейка электрохимическая на H2S | ИБЯЛ 418.425.035-10 | АНКАТ-7664 | 3612.6
37 | Датчик на О2 | ИБЯЛ 418.425.010-06 | АНКАТ-7664 | 4590
38 | Датчик на СН4 | ИБЯЛ 413.226.022 | АНКАТ-7664 | 1420.2
39 | Ячейка электрохимическая на O2 | ИБЯЛ.418.425.010-05 | ГИАМ-310-02-1;-2,-3 | 4590
40 | Ячейка электрохимическая на NO2 | ИБЯЛ.418.425.045-05 | ГИАМ-310-02-2 | 4152.6
41 | Ячейка электрохимическая на NO | ИБЯЛ.418.425.045-08 | ГИАМ-310-02-2(2000ppm) | 4152.6
42 | Ячейка электрохимическая на NO | ИБЯЛ.418.425.045-10 | ГИАМ-310-02-2(1000ppm) | 4152.6
43 | Ячейка электрохимическая на SO2 | ИБЯЛ.418.425.045-09 | ГИАМ-310-02-3 | 4152.6
44 | Ячейка электрохимическая на NH3 | ИБЯЛ.418.425.060-02 | ДАХ-NH3-600 | 3061.8
45 | Ячейка электрохимическая на NH3 | ИБЯЛ.418.425.060-03 | ДАХ-NH3-2000 | 3056.4
46 | Ячейка электрохимическая на СО | ИБЯЛ.418.425.035-21 | ДАХ-СО-200 | 2516.4
47 | Ячейка электрохимическая на SO2 | ИБЯЛ.418.425.045-09 | ГИАМ-310-02-3 | 4147.2
48 | Ячейка электрохимическая на H2S | ИБЯЛ.418.425.035-22 | ДАХ-H2S-40 | 2840.4
49 | Ячейка электрохимическая на SO2 | ИБЯЛ.418.425.035-23 | ДАХ-SO2-20 | 2948.4
50 | Ячейка электрохимическая на Cl2 | ИБЯЛ.418.425.035-24 | ДАХ-Cl2-25 | 2948.4
51 | Датчик кислорода | ИБЯЛ.418.425.010-11 | ДАХ-O2 | 4590
52 | Ячейка электрохимическая на NO2 | ИБЯЛ.418.425.035-26 | ДАХ-NO2-10 | 2840.4
53 | Элементы термохим. СН (упакован.) | ИБЯЛ.305.649.024 | ДАТ | 459
54 | Ячейка электрохимическая на СО | ИБЯЛ 418.425.035-40 | СОУ-1, СТГ-1 | 2727
55 | Датчик NH3 (с 04.02г.) | ИБЯЛ 418.425.060 | СА -2-01 (150мг/м3) | 3056.4
56 | Датчик NH3 (с 04.02г.) | ИБЯЛ 418.425.060-01 | СА -2-02 (2000мг/м3) | 3056.4
57 | Комплект чувствительных элементов (к 1датчику) | ИБЯЛ. 305.658.001 | СТМ-10 | 318.6
58 | Комплект чувствительных элементов ( к двум датчикам) | ИБЯЛ. 305.658.001-01 | СТМ-10 | 613.44
59 | Комплект чув. элементов с разъёмом (к 1 датчику) | ИБЯЛ 305658001-04; -07 | СТМ-10 | 602.64
60 | Датчик во взрывозащищенном корпусе | АПИ 5.132.039-06;12; | СТМ-10 | 1749.6
61 | Блок датчика принудительный | АПИ5.155.005 | СТМ-10 (принуд.) | 8521.2
62 | Датчик (ИБЯЛ 413226023) в упаковке | ИБЯЛ.305.649.030 | СТМ-30 | 1366.2
63 | Датчик в сборе с выносным кабелем | ИБЯЛ 413.216.005 | СГГ-4М | 2840.4
64 | Датчик | ИБЯЛ 413.226.017 | СГГ-6 | 710.64
65 | Датчик термохимический | ИБЯЛ 413.226.076 | СГГ-6М | 459
66 | Датчик в сборе (для подключ.к БПС) | ИБЯЛ 413.216.010 | СГГ-6-02 | 1803.6
67 | Блок датчика | ИБЯЛ 413.216.027;-01 | СГГ-6 М, СТГ-1 | 1528.2
68 | Датчик (комп-т чувствит. элементов) | ИБЯЛ 413.226.031 | СГГ-14 | 1803.6
70 | Датчик с габаритами 160х900мм | ИБЯЛ 413.425.001-02 | АКВТ-01 | 29592
71 | Датчик с габаритами 160х1530мм | ИБЯЛ 413.425.001-03 | АКВТ-01 | 34992
72 | Вентиль ВРДП-4 | 5Л4.463.007;-03 | ГИАМ-14,15М | 961.2
73 | Вентиль ВЗ-1, ВР-2 | АПИ4.463.003; 004-01 |  | 1636.2
74 | Вентиль запорный ВЗ-4, ВР-4 | АПИ4.463.004-02;03 |  | 3601.8
75 | Вентиль точной регулировки (ВТР) латунь | ИБЯЛ 306.577.002 | Кроме ГТМ | 1965.6
76 | Вентиль точной регулировки (ВТР) нерж. сталь | ИБЯЛ 306.577.002-03 | ГТМ | 4914
77 | Редуктор РР | 5Л5.157.000 |  | 4374
78 | Редуктор РАД | 5Л5.157.001 |  | 10389.6
79 | Редуктор РД-1 | 5Л2.573.005 |  | 16394.4
80 | Редуктор РД10; РД10-К | 5Л2.955.001;-03 |  | 8877.6
81 | Индикатор расхода газа ИР | ИБЯЛ 418.622.001-01 |  | 2511
82 | Индикатор расхода газа ИР (расх. л/мин-0,7-1,0-1,3) | ИБЯЛ 418.622.001;-05 | ГАММА - 100 | 1312.2
83 | Индикатор расхода газа (ИР) | ИБЯЛ 418.622.007 | к блоку ГИАМ-27-04 | 797.04
84 | Индикатор расхода газа ИР, л/мин -0,7;1,0; 1,3; (0,8 +-0,03) | ИБЯЛ 418.622.003 | Палладий-3, СТМ-10, СТМ-30,СОУ-1, СГГ-6М | 318.6
85 |  | (ИБЯЛ 418.622.003-01) | СГГ-4М, СТМ-10 | 318.6
86 | Блок фильтрации БФ | 5Л2.966.003 | ГИАМ-14,15М | 8208
87 | Блок распределения газа РГ-4 | ИБЯЛ 418.312.044 |  | 29592
88 | Побудитель расхода П-2.Uп=12В | ИБЯЛ 418.315.002 |  | 6015.6
89 | Побудитель расхода П-3.Uп=220В | АПИ 5.883.070 | ГАММА - 100 | 8299.8
90 | Побудитель расхода ПР-7, ПР-7К | ИБЯЛ.418.315.027; -01 |  | 15930
91 | Побудитель расхода взрывозащищённый ПР-7В, 220 В | ИБЯЛ.418.315.027-02 |  | 40500
92 | Фильтр объемный ФО-500, ФО-О-500 | РА2.966.015-15 | ГИАМ-14,15М | 4374
93 | Фильтр объемный ФО-250 | РА2.966.015-03 |  | 4266
94 | Холодильник ХК-3 | ИБЯЛ 418.316.001 | ГИАМ-14,15М | 5896.8
95 | Холодильник-соляроотделитель ХС-2 | ИБЯЛ.065.142.001 |  | 8510.4
96 | Осушитель пробы ОП-1 | ИБЯЛ 418.316.004 |  | 57132
97 | Блок пробоподготовки (БП-1) встроен. побудитель расхода ПЗ | ИБЯЛ 418.311.023 | ГАММА -100 (О2) | 27432
98 | ным побудителем расхода ПЗ | ИБЯЛ 418.311.023-02 | ГАММА -100 (Н2) | 27432
99 | То же (БП-1) но без ПЗ | ИБЯЛ 418.311.023-01 | ГАММА -100 (О2) | 14310
100 |  | ИБЯЛ 418.311.023-03 | ГАММА -100 (Н2) | 14310
101 | Модуль преобраз.осн.пит.МПОП (для безшкального БПС) | ИБЯЛ.418112.034 | СТМ-10 | 4374
102 | Модуль преобраз.осн.пит.МПОП (для цифрового БПС) | ИБЯЛ.418112.034-01 | СТМ 10 | 4374
103 | Модуль измер.преобраз.МИП-03 цифровой (с выходом 0-1,0 В) | ИБЯЛ.413216.035 | СТМ-10 | 7203.6
104 | Модуль измер.преобраз.МИП-03 цифровой (с выходом 4-20мА) | ИБЯЛ.413216.035-01 | СТМ-10 | 8737.2
105 | Модуль измер.преобраз.МИП-01 (бесшкальный) | ИБЯЛ.413216.034 | СТМ-10 | 4914
106 | ЗПУ -1, 2-4 | ИБЯЛ 436.241.005-01 | Устройство отбора пробы | 1312.2
107 | Устройство отборы пробы | ИБЯЛ 418.311.038 | СГГ-20, АНКАТ-7631М | 8845.2
108 | * Клапан КЭГ-9720 ДУ15 (ДПР 1/2"), ДУ 20 (ДПР 3/4"), 40В | ИБЯЛ 685.181.001;-01 | СГГ-6М-П10, -П10Н | 1204.2
109 | * Клапан КЭГ-9720 ДУ25 (ДПР 1"), 40В | ИБЯЛ 685.181.001-02 | СГГ-6М-П10, -П10Н | 1420.2
110 | * Клапан КЭГ-9720 ДУ32 (ДПР1 1/4"), 40В | ИБЯЛ 685.181.001-21 | СГГ-6М-П10, -П10Н | 1636.2
111 | * Клапан КЭГ-9720 ДУ32 (ДПР1 1/4"),ДУ40 (ДПР 1 1/2"), ДУ 50 (ДПР 2") , 220В | ИБЯЛ 685.181.001-05;03;04 | СГГ-6М-П10, -П10С | 3601.8
112 | * Клапан КЭГ-9720 ДУ 20 ( ДПР 3/4"), ДУ 25 (ДПР 1") 220В | ИБЯЛ 685.181.001-09;-10 | СГГ-6М-П10, -П10С | 2948.4
113 | * Клапан КЭГ-9720 ДУ 65 (Р=0,1МПа) | ИБЯЛ 685.181.001-11 | СГГ-6М-П10, -П10С | 11156.4
114 | * Клапан КЭГ-9720 ДУ65(Р=0,4МПа) | ИБЯЛ.685.181.001-12 | СГГ-6М-П10, -П10С | 11156.4
115 | * Клапан КЭГ-9720 ДУ 80(Р=0,1МПа) | ИБЯЛ 685.181.001-13 | СГГ-6М-П10, -П10С | 12236.4
116 | * Клапан КЭГ-9720 ДУ80(Р=0,4МПа) | ИБЯЛ.685.181.001-14 | СГГ-6М-П10, -П10С | 12236.4
117 | Термозапорный клапан DN-15 | ИБЯЛ.494146.005; -01 |  | 243
118 | Термозапорный клапан DN-20 | ИБЯЛ.494146.006; -01 |  | 340.2
119 | Термозапорный клапан DN-25 | ИБЯЛ.494146.007; -01 |  | 426.6
120 | Термозапорный клапан DN-32 | ИБЯЛ.494146.008; -01 |  | 745.2
121 | Термозапорный клапан DN-40 | ИБЯЛ.494146.009; -01 |  | 810
122 | Термозапорный клапан DN-50 | ИБЯЛ.494146.010; -01 |  | 2840.4
123 | Дискета с программой | ИБЯЛ.431214.084 | СТМ-30 | 810
124 | Дискета с программой | ИБЯЛ.431214.135 | ГИАМ-315 | 810
125 | Дискета с программой | ИБЯЛ.431214.124 | СМОГ-1М | 810
126 | Дискета с программой | ИБЯЛ.431214.164 | ИКВЧ-ВЗ | 810
127 | Дискета с программой | ИБЯЛ.431214.156 | ИКВЧ (С,П) | 810
128 | Дискета с программой | ИБЯЛ.431214.154 | БПС21 | 810
129 | Дискета с программой | ИБЯЛ.431214.082 | ГИАМ-29 | 810
130 | Дискета с программой | ИБЯЛ.431214.137 | СГГ-35И | 810
131 | Дискета с программой | ИБЯЛ.431214.188 | ОПТИМА-3 | 810
132 | Дискета с программой | ИБЯЛ.431214.132 | АМТ-03 | 810
133 | Дискета с программой | ИБЯЛ.431214.177 | АНКАТ-310 | 810
Цены на баллоны с поверочными газовыми смесями, аттестованными Госстандартом РФ
№ п/п | Поверочные газовые смеси |  |  | Стоимость без НДС, руб.
1 | CH4, C3H8 + N2 или возд. или Н2 или He или Ar (4 литр.бал.) |  |  | 3601.8
2 | CO, О2, Ar, He + N2 или возд. или Н2 или He или Ar или C3H8 (4 литр.бал.) |  |  | 4584.6
3 | CO2 + возд.или N2 (4 литр.бал.) |  |  | 4147.2
4 | N2 особой частоты или Воздух особой чист. (4 литр.бал.) |  |  | 2619
5 | H2 + возд.или N2 или О2 или СH4 или C3H8 (4 литр.бал.) |  |  | 4363.2
6 | NH3 + N2 или возд. (4 литр.бал.) |  |  | 10038.6
7 | SO2, NO + N2 или возд. или Ar (4 литр.бал.) |  |  | 10638
8 | Хладон 12 или 22 или 114 + N2 или возд. (4 литр.бал.) |  |  | 6987.6
9 | Баллон ПГС с тройным компонентом (4 литр.бал.) |  |  | 5400
10 | CH4, C3H8 + N2 или возд. или Н2 или He или Ar (8-12 литр.бал.) |  |  | 6382.8
11 | CH4, C3H8 + N2 или возд. или Н2 или He или Ar (10 литр.бал.) |  |  | 5400
12 | CH4, C3H8 + N2 или возд. или Н2 или He или Ar (12 литр.бал.) |  |  | 5454
13 | CH4, C3H8 + N2 или возд. или Н2 или He или Ar (40 литр.бал.) |  |  | 13176
14 | CO, Не, О2, Ar + N2 или возд. или Н2 или He или Ar или C3H8 (8-12 литр.бал.) |  |  | 8262
15 | CO, Не, О2, Ar + N2 или возд. или Н2 или He или Ar или C3H8 (10 литр.бал.) |  |  | 6210
16 | CO, Не, О2, Ar + N2 или возд. или Н2 или He или Ar или C3H8 (12 литр.бал.) |  |  | 6264
17 | CO, Не, О2, Ar + N2 или возд. или Н2 или He или Ar или C3H8 (40 литр.бал.) |  |  | 15012
18 | CO2 + возд.или N2 (8-12 литр.бал.) |  |  | 7803
19 | CO2 + возд.или N2 (10 литр.бал.) |  |  | 5886
20 | CO2 + возд.или N2 (12 литр.бал.) |  |  | 5940
21 | CO2 + возд.или N2 (40 литр.бал.) |  |  | 13500
22 | Баллон ПГС с тройным компонентом (8-12 литр.бал.) |  |  | 8672.4
23 | Баллон ПГС с тройным компонентом (10 литр.бал.) |  |  | 6804
24 | Баллон ПГС с тройным компонентом (12 литр.бал.) |  |  | 6858
25 | Баллон ПГС с тройным компонентом (40 литр.бал.) |  |  | 14634
26 | N2 особой частоты или Воздух особой чист. (8-12 литр.бал.) |  |  | 5356.8
27 | N2 особой частоты или Воздух особой чист. (10 литр.бал.) |  |  | 4482
28 | N2 особой частоты или Воздух особой чист. (12 литр.бал.) |  |  | 4536
29 | N2 особой частоты или Воздух особой чист. (40 литр.бал.) |  |  | 12096
30 | H2 + возд.или N2 или О2 или СH4 или C3H8 (8-12 литр.бал.) |  |  | 7900.2
31 | H2 + возд.или N2 или О2 или СH4 или C3H8 (10 литр.бал.) |  |  | 6210
32 | H2 + возд.или N2 или О2 или СH4 или C3H8 (12 литр.бал.) |  |  | 6264
33 | H2 + возд.или N2 или О2 или СH4 или C3H8 (40 литр.бал.) |  |  | 14850
34 | SO2, NO + N2 или возд. или Ar (8-12 литр.бал.) |  |  | 13640.4
35 | SO2, NO + N2 или возд. или Ar (10 литр.бал.) |  |  | 11772
36 | SO2, NO + N2 или возд. или Ar (12 литр.бал.) |  |  | 11826
37 | SO2, NO + N2 или возд. или Ar (40 литр.бал.) |  |  | 19926
38 | NH3 + N2 или возд. (8-12 литр.бал.) |  |  | 13089.6
39 | NH3 + N2 или возд. (10 литр.бал.) |  |  | 11232
40 | NH3 + N2 или возд. (12 литр.бал.) |  |  | 11286
41 | NH3 + N2 или возд. (40 литр.бал.) |  |  | 18900
42 | Хладон 12 или 22 или 114 + N2 или возд. (8-12 литр.бал.) |  |  | 10314
43 | Хладон 12 или 22 или 114 + N2 или возд. (10 литр.бал.) |  |  | #REF!
44 | Хладон 12 или 22 или 114 + N2 или возд. (12 литр.бал.) |  |  | #REF!
45 | Хладон 12 или 22 или 114 + N2 или возд. (40 литр.бал.) |  |  | #REF!
* - на указанные товары предоставляются скидки в зависимости от партии приобретаемой продукции; стоимость товаров с учетом скидок уточняйте у менеджеров